Żory,28.03.2017 r.

wg rozdzielnika

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie n/w zadania :

„**Serwis klimatyzatorów w Zespole Szkół Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera” w Żorach przy**

**ul. Boryńskiej 2.**

**Charakterystyka prac:**

Szczegółowy zakres usług serwisowych obejmuje wykonanie następujących czynności:

a)kontrolę podstawowych parametrów pracy urządzenia,

b) kontrolę stanu zabrudzeń i zużycia filtrów,

c) czyszczenie filtrów przy użyciu środków grzybobójczych i bakteriobójczych, bądź wymianę filtrów na nowe,

d) czyszczenie lamel wymienników ciepła jednostki zewnętrznej klimatyzatora przy użyciu sprężonego powietrza,

e) kontrolę szczelności instalacji freonowej oraz uzupełnienie czynnika chłodzącego,

f) czyszczenie toru skroplin.

Częstotliwość przeglądów klimatyzatorów: 2 razy w roku

**Termin realizacji:**

Rozpoczęcie robót w dniu podpisania umowy. Umowa będzie podpisana do **31.08.2020 r**.

**Cenę proszę ustalić w oparciu o**:

1/ Załączony wykaz klimatyzatorów – załącznik Nr 1

2/ wzór umowy – załącznik Nr 2

Za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne na konto po wystawieniu faktury .

**Ofertę cenową**, proszę złożyć w terminie **do dnia 06.04.2017r.** w nieprzejrzystej kopercie   
lub opakowaniu w sekretariacie Zespołu Szkół nr 2 (I piętro) , 44-240 Żory, ul. Boryńska 2 .

W przypadku pytań dotyczących zakresu robót, osobą do kontaktu jest kierownik gospodarczy Elżbieta Borkowska tel.(32) 43 42 076 , 663990770 w godz. od 7.30 do 14.00.

**Załącznik nr 1** – Wykaz klimatyzatorów 1 egz.

**Załącznik nr 2** – Wzór umowy

**Janina Satława**

# Dyrektor ZS2

Otrzymują:

1.TECHPOINT Sp. z o.o.ul. Żwirki i Wigury 8,44-200 Rybnik, e-mail [biuro@klimapoint.pl](mailto:biuro@klimapoint.pl)

2.INSTALACJE SANITARNE „DH”Wod-Kan, CO, Gaz*Dawid Hutnik,*

[*e-mail693501437@wp.pl*](mailto:e-mail693501437@wp.pl)

*3.* F. H. U. P. Bernard Dudek ul. Brodecka 1,44-245 Żory e-mail [dudek@dlawas.pl](mailto:dudek@dlawas.pl)

4. KLIMATYZACJE-Jarosław MRÓZ UL.MAKOWA2,44-240 ŻORY,

e-mail [jarek.mroz@klimatyzacjemroz.pl](mailto:jarek.mroz@klimatyzacjemroz.pl)

5. KLIWENT sp. z o.o. sp.k.ul.Wodzisławska 60,44-200 Rybnik, e-mail biuro@kliwent.eu

6.ZS-2/ aa

**Załącznik nr 1**

**Wykaz klimatyzatorów**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa urządzenia | Rok zakupu | Ilość szt | Miejsce zainstalowania |
|  | Klimatyzator FE RSB – 9 LDC/ROR-9LDC9(Inwerter) | 2007 | 1 | księgowość |
|  | Klimatyzator Fuji Elektryk RSA-9-LG | 2009 | 1 | Kierownik gospodarczy |
|  | Klimatyzator FE RSB 9LDC/ROR-9LDC(Inwerter) | 2007 | 1 | z-cy dyrektora |
|  | Klimatyzator FE RSB 12 DC/ROS-12LDC(Inwerter) | 2007 | 1 | sekretariat |
|  | Klimatyzator FE RSB 9LDC/ROR-9LDC(Inwerter) | 2007 | 1 | Gabinet dyrektora |
|  | Klimatyzator ALUX 12,4Kw kaseta | 2009 | 2 | Aula szkolna |
|  | Klimatyzator AR-12HR-G4 | 2015 | 1 | Serwerownia |